## Sheet
Рег номер типа СИ | Тип СИ | Наименование типа СИ | Заводской номер СИ | Модификация СИ | Наименование организации-поверителя | Условный шифр знака поверки | Владелец СИ | Дата поверки СИ | Поверка действительна до | Наименование документа, на основаниикоторого выполнена поверка | Тип поверки | Номер свидетельства | Знак поверки в паспорте | Знак поверки на СИ | СИ пригодно | Поверка в сокращенном объеме | Регистрационный номер СИ в реестре ФИФ ОЕИ | Год выпуска СИ | Код разряда эталона в ГПС | Наименование разряда эталона в ГПС/ЛПС
6396-77 | В7-27, В7-27А | Вольтметры универсальные цифровые | 663886 | В7-27А/1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 29.04.2024 | 28.04.2025 | МП, входящая в ТО и ИЭ | Периодическая | С-АСГ/29-04-2024/335730090 | Нет | Да | Нет | Да
9985-89 | В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5) | Вольтметры универсальные цифровые | 269490 | В7-40/5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 29.04.2024 | 28.04.2025 | МП, входящая в ТО и ИЭ | Периодическая | С-АСГ/29-04-2024/335730087 | Нет | Да | Нет | Да
6396-77 | В7-27, В7-27А | Вольтметры универсальные цифровые | 051583 | В7-27 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 25.04.2024 | 24.04.2025 | МП, входящая в ТО и ИЭ | Первичная | С-АСГ/25-04-2024/335018722 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | CM890042 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 24.04.2024 | 23.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/24-04-2024/334543689 | Нет | Да | Нет | Да
7982-80 | В7-34, В7-34/1, В7-34А | Вольтметры универсальные цифровые | 0095685 | В7-34А | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 24.04.2024 | 23.10.2024 | МП, входящая в ТО и ИЭ 2.710.010. ИЭ | Периодическая | С-АСГ/24-04-2024/334474319 | Нет | Да | Нет | Нет
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | CJ880064 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 23.04.2024 | 22.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/23-04-2024/333893095 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCQ914108 | GDM-8245 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 23.04.2024 | 22.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/23-04-2024/333892921 | Нет | Да | Нет | Да
7982-80 | В7-34, В7-34/1, В7-34А | Вольтметры универсальные цифровые | 0053585 | В7-34А | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 23.04.2024 | 22.10.2024 | МП, входящая в ТО и ИЭ 2.710.010. ИЭ | Периодическая | С-АСГ/23-04-2024/333944093 | Нет | Да | Нет | Нет
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCQ914119 | GDM-8245 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 22.04.2024 | 21.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/22-04-2024/333521545 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | CJ881269 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 22.04.2024 | 21.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/22-04-2024/333523932 | Нет | Да | Нет | Да
7982-80 | В7-34, В7-34/1, В7-34А | Вольтметры универсальные цифровые | 0043485 | В7-34А | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 22.04.2024 | 22.10.2024 | МП, входящая в ТО и ИЭ 2.710.010. ИЭ | Периодическая | С-АСГ/22-04-2024/333685662 | Нет | Да | Нет | Нет
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | CJ890786 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 20.04.2024 | 19.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/20-04-2024/333390623 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCQ914118 | GDM-8245 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 19.04.2024 | 18.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/19-04-2024/333199699 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN860967 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 19.04.2024 | 18.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/19-04-2024/333174944 | Нет | Да | Нет | Да
7982-80 | В7-34, В7-34/1, В7-34А | Вольтметры универсальные цифровые | 0172390 | В7-34А | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 18.04.2024 | 17.10.2024 | МП, входящая в ТО и ИЭ 2.710.010. ИЭ | Периодическая | С-АСГ/18-04-2024/332963409 | Нет | Да | Нет | Нет
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | CМ890040 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 18.04.2024 | 17.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/18-04-2024/332943532 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCP920200 | GDM-8245 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 18.04.2024 | 17.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/18-04-2024/332943930 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | CJ880060 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 17.04.2024 | 16.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/17-04-2024/332815355 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | CМ870177 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 17.04.2024 | 16.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/17-04-2024/332815450 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN862252 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 15.04.2024 | 14.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/15-04-2024/331865817 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN851468 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 15.04.2024 | 14.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/15-04-2024/331864760 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN860890 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 12.04.2024 | 11.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/12-04-2024/331500472 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN860838 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 11.04.2024 | 10.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/11-04-2024/331142930 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN862271 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 11.04.2024 | 10.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/11-04-2024/331142885 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCP920115 | GDM-8245 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 10.04.2024 | 09.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/10-04-2024/330893363 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | СМ890100 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 10.04.2024 | 09.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/10-04-2024/331009667 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN862259 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 10.04.2024 | 09.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/10-04-2024/331002182 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | СI900169 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 09.04.2024 | 08.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/09-04-2024/330643175 | Нет | Да | Нет | Да
7982-80 | В7-34, В7-34/1, В7-34А | Вольтметры универсальные цифровые | 0217987 | В7-34А | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 08.04.2024 | 07.10.2024 | МП, входящая в ТО и ИЭ 2.710.010. ИЭ | Периодическая | С-АСГ/08-04-2024/330470568 | Нет | Да | Нет | Да | 7982.80.3Р.01078690 | 1981 | 3Р | Эталон 3-го разряда
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN850712 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 08.04.2024 | 07.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/08-04-2024/330358264 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | СН820433 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 08.04.2024 | 07.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/08-04-2024/330358781 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN862293 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 06.04.2024 | 05.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246.Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/06-04-2024/330063598 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN862264 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 05.04.2024 | 04.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246.Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/05-04-2024/329937383 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN860888 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 05.04.2024 | 04.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246.Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/05-04-2024/329937727 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN890004 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 05.04.2024 | 04.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246.Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/05-04-2024/329939939 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | GCN860870 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО"АПЗ" | 05.04.2024 | 04.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246.Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/05-04-2024/329938155 | Нет | Да | Нет | Да
34295-07 | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | Вольтметры универсальные цифровые | CM890028 | GDM-8246 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"(АО "АПЗ") | АСГ | АО "АПЗ" | 04.04.2024 | 03.04.2025 | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246. Методика поверки. | Периодическая | С-АСГ/04-04-2024/329399981 | Нет | Да | Нет | Да